’22년도 경기도 방재비축창고 무인경비 용역

Ⅰ		사업개요

1. 개  요

가. 사 업 명 : ’22년도 경기도 방재비축창고 무인경비 용역

나. 경비대상 : 66개소 – 경기도 31개 시·군 분산배치 ▹붙임 참조

다. 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 까지

* 용역비는 기간(‘22.1.1.~12.31.) 산정 금액이며, 계약금액은 실제 용역개시일(착수일)부터 일할 계산하여 정산(계약) 지급함

라. 사 업 비 : 금106,921,000원

마. 사업목적 : 경기도 재난 대응을 위한 방재비축창고(이하 ‘비축창고’) 66곳에 대하여 방범, 화재, 비상 등 효율적인 방호와 경비체계를 유지하여 도난, 화재 등의 조기발견과 사고의 확대방지를 하며 재산을 보호하는 데 그 목적이 있음

2. 자격조건

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 따른 요건을 갖춘 업체

나. 「경비업법」 제4조에 따른 기계경비업(업종코드 1167) 허가를 필하고, 「정보통신공사업법」 제14조에 따른 정보통신공사업(업종코드 0036)으로 등록된 업체로서, 「경비업법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 대상시설물(31개 시‧군 66곳)에 대하여 대응체제를 갖춘 업체

다. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소기업청 고시)」에 따라 발급된 ‘중·소기업·소상공인 확인서’를 소지하고, 「중소기업자간 경쟁제품 직접생산확인기준」에 따라 시설물경비서비스(세부품명번호 9212159901)의 직접생산확인증명서를 소지한 업체

* 중·소기업·소상공인 확인서 및 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

라. 공동계약 및 하도급은 금지

Ⅱ		사업내용

1. 무인경비시스템 설치

가. 경비구역 : 경기도 방재비축창고 66개소 (경기도 31개 시‧군 분산설치)

나. 경비구역별 주장치 및 감지기 설치

① 메인컨트롤러(원격 출입통제 관련기기, 통신 모듈, 누전차단기 등 포함)

② CCTV는 200만 화소 4채널 이상(창고당 CCTV 4개 이상 설치)

③ 카드 리더기, 전기정(EM락, 흡착력 200kg) 이상

④ 화재수신기, 열선감지기, 자석감지기 등

다. 모든 시설의 설치방법은 보안관련 규정 및 전기, 통신, 소방 등 관련법을 준수하여 적법하게 시공하여야 하며, 시설 설치에 대한 비용은 용역업체에서 부담하여야 함

라. 본 출입장치 설치에 필요한 모든 자재 및 제품은 KS제품을 사용하고 생산이 안되거나 중단될 시에는 동급 이상의 제품을 설치하고 관계기관의 시험 성적서를 제출하여야 함

마. 무인경비시스템 설치 시 관계기관의 신고 또는 인‧허가 사항 발생 시에는 업체부담으로 관계기관의 수속을 밟아야 함

바. 본 시스템에 설치되는 모든 제품은 수요부서 감독관에게 승인을 받은 후 시공하고 불합격한 제품설치 시 제품을 반드시 교체하여야 함

사. 경비구역 출입카드(마스터카드 10개 이상) 지원하여야 함

아. 본 공사가 착공되면 본 출입장치에 관한 제작도서 및 관계도면을 경기도에 제출하여야 함

자. 경비대상물에 대하여 시공자는 경비계획에 따른 설계도면을 작성하고 경기도의 확인(승인)하에 기계를 설치한다

차. 본 시스템설치 시 계약내용과 상이한 경우는 경기도의 유권해석에 따라 시공함을 원칙으로 함

카. 경비용역 종료 시에는 용역업체의 부담으로 기기를 철거하여야 함

2. 무인경비시스템 운영체제 및 운영방법

가. 출입통제

① 지정된 출입문에 출입통제 장비를 설치하고, 출입문 개폐는 카드 리더기와 열쇠로 운영하며, 경기도와 협의하여 운영방법을 조정할 수 있음

② 출입통제시스템의 하나의 카드로 전 경비구역을 출입할 수 있는 마스터 카드가 있어야 하며, 경기도 요청 시 원격제어를 통한 출입이 가능하여야 함

나. 방범, 침입 등 감시

① 이상(도난, 화재, 파손 등) 발생 시 긴급 대처업무 수행

② 출입 시 등록된 ID의 검색확인을 통한 출입문의 개방·폐쇄가 가능하여야 함

③ 사전에 등록된 ID의 소지자에 한하여 방범 허용되어야 함

④ 경비대상 창고별 신호발생을 SMS 등으로 알려주고, 미작동 점검 등을 관제실에서 원격으로 감시할 수 있도록 하여야 함

⑤ 중요구역 및 취약지구에 설치된 센서에 의한 감시가 이루어져야 함

⑥ 사고 발생 시 경기도 담당자에게 이상신호가 전송되어야 함

다. 무인경비시스템

① 경비시각은 시스템 세트 시작부터 해제 시까지 함

② 정전 발생 시 배터리 등을 이용하여 정상적으로 가동되어야 하며 경비에 대하여 책임을 져야함

③ 화재발생 신호 접수 시 소방서 신고접수, 조기진화, 긴급출동, 담당부서의 담당자에게 비상연락을 하여야 함

④ 월1회 이상 현장확인 및 무인경비 설비 이상유무 점검을 실시하여야 함

* 현장점검 시 비축창고 파손 등 이상이 있는 경우 즉시 경기도로 연락하여야 함

라. 인계‧인수

① 기존 계약업체와 신규 계약업체는 경비대상에 관리 공백이 없도록 협의하여 인계‧인수하여야 함

② 신규 계약업체는 착수일 이전에 경비대상에 대하여 무인경비시스템 설비 설치를 완료하여야 함

3. 손해배상

가. 서비스제공 기간 중 경비회사의 고의나 과실로 인해 경비대상에 손해가 발생한 경우에는 시스템 경비구역에 대하여 보험을 적용 그 손해를 배상하여야 함

* 경비대상 물품가액(창고 + 보관물자) 약60억원(개소당 1억원)상당

나. 각각의 배상 서비스에 대한 보험 증권은 용역 착수 시 제출하여야 함

4. 사후 관리

가. 경비대상 시설에 인도된 경비용 기기의 수리, 이전, 교체 등은 계약업체만이 할 수 있고, 계약업체는 무상으로 수리하여야 함

5. 용 역 료

가. 대금 청구 시 월별 단가의 세금계산서와 매월 1회 이상 각 시설물 정기점검 결과를 첨부하여 용역업체의 청구에 의해 월정액으로 지급하며, 출동비용 등은 별도 지급하지 아니함

나. 1개월 미만의 유지보수비는 해당 월의 일수비율로 계산함

Ⅲ		기타사항

가. 용역수행 기간 중 경비업무의 개선을 위하여 기기를 교체·보수할 경우 일체 경비를 용역업체에서 부담하며 기기 변경 시에는 사전에 상호 협의하여야 함

나. 용역업체는 경비설비 철거 또는 기기교체로 인한 시설 훼손은 원상복구 하여야 함

다. 용역업체는 관제설비에 통해 경비대상물의 이상유무를 계속적으로 확인·감시하고 이상 정보가 발생하였을 때는 즉각 대응하여 피해와 사고 확대를 방지하여야 함

라. 용역업체에서 설치기기의 보수·점검·기타 관리를 위하여 경비업무담당원 또는 업체가 지정한 사람은 경비대상 시설에 대한 출입이 가능하며, 출입자는 신원을 확인할 수 있는 신분증을 휴대하여야 함

마. 용역업체는 시설경비를 위하여 인도받은 열쇠에 대하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하며, 계약 종료(해제)시에는 보관 중인 열쇠를 즉시 반환하여야 함

바. 경비대상 시설물에 설치된 무인경비 감지기능이 정상적으로 유지되도록 월 1회 이상 점검·정비하고, 장비 이상 및 점검 미비 등으로 발생하는 사고에 대한 민형사상 모든 책임은 용역업체에서 짐

사. 경비업(기계경비업)의 휴‧폐업 및 영업정지 등 용역을 수행하지 못하는 사항 발생 시 경비용역의 공백이 발생하지 않도록 필요한 조치를 마련하여야 함

아. 무인경비 서비스시간은 세트신호를 착신한 때부터 해제신호를 수신할 때까지로 함

자. 용역업체는 계약의 체결 및 용역경비 실행과정에서 알게 된 비밀을 계약 만료 및 퇴직 후에도 제3자에게 누설하여서는 아니 됨

차. “방재비축창고 관리 용역업체”와 협업하여 과업을 하여야 함

카. 본 과업지시서에서 명시하지 아니한 사항에 대하여는 경기도과 용역업체의 협의에 의한 계약에 의하거나, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령, 기타 계약에 관한 법령 및 예규 등의 관계법령과 일반 상거래 관례에 따름

[붙임1]

경기도 방재비축창고 현황

시‧군	주 소	시‧군	주 소
수원시	영통구 하동 12	광명시(2)	철산동 15(2개동)
고양시	덕양구 화정동 956	군포시	부곡동 1272
용인시	기흥구 신갈동 402-48	오산시	오산동 473-9,473-7
성남시	수정구 단대동 62	하남시	풍산동 133-18
부천시	내동 378-1	양주시	남면 신산리 257-2(남면사무소)
안산시 (3)	단원구 신길동 587-1	구리시 (2)	토평동 990
	단원구 초지동 666-2		인창동 253-1(인창배수펌프장)
	상록구 사동 1586-1	안성시	금광면 금광리 536-33
화성시 (4)	매송면 어천리 384	포천시	군내면 용정리 478
	송산면 삼존리 203-5	의왕시	월암동 593-2
	병점동 756-124	여주시 (3)	하동 394-93
	서신면 매화리 277(서신면사무소)		대신면 율촌리 306-2
남양주시	진접읍 장현리 산25-1		가남읍 태평리 175-7
안양시	석수동 583	양평군 (6)	강상면 교평리 465-1
평택시	포승읍 도곡리 1158		강하면 운심리 35-3
의정부시	가능동 13-47		양서면 복포리 634-17
파주시 (4)	금촌동 891-1		옥천면 옥천리 740-5
	당동리 548(2개동)		용문면 마룡리 692-5
	문발동 647		지평면 송현리 199-2
시흥시	목감동 260-9	동두천시	상패동 52-15, 56-52
김포시 (3)	향산리 462-49	과천시(2)	과천동 246-11(2개동)
	운양동 1247-2	가평군 (2)	가평읍 대곡리 11
	운양동 1406-5		청평면 청평리 620-7
광주시 (4)	오포읍 양벌리 92-4	연천군 (9)	연천읍 옥산리 449-15
	초월읍 늑현리 193		전곡읍 은대리 산171(2개동)
	퇴촌면 광동리 211-1		전곡읍 전곡리 1
	곤지암읍 건업리 148		청산면 초성리 440-15
이천시 (4)	갈산동 8-2(2개동)		왕징면 무릉리 47-2
			신서면 도신리 74-3
	모가면 소고리 620
			중면 삼곶리 302
	장호원읍 오남리 293-28
			장남면 고랑포리 12-4

[붙임2]

방재비축창고별 무인경비서비스 내역(안)

구 분		세부내용	창고별 수량	총 설치 수량
무인경비 설비	메인컨트롤러	원격 출입통제 관련 기기, 통신모듈, 누전차단기 포함	1식	66식
	전기정(세트락)	흡착력 200kg 이상	1대	66대
	화재수신기	-	1set	66set
	열선감지기	-	1대	66대
	자석감지기	-	1set	66set
CCTV 설비	녹화기	4체널(저장용량 4TB이상)	1대	66대
	카메라	카메라200만 화소 이상	4대	254대*

*파주시, 이천시, 광명시, 과천시, 연천군 중 2개 동이 붙어있는 창고는 카메라 3대씩 설치